□ 주요 부품 리스트 (*표시는 안전 확인 제품에 대한 부품 리스트와 동일)

| 부품명(번호) |  | 제조사(상표명) | 형식/모델명 | 사양 | 인증규격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 셀(SPS-C KBIA-10104-03-7312) |  |  |  |  |  |
| 셀* |  |  |  |  |  |
| 케이스 |  |  |  |  |  |
| 양극* |  |  |  |  |  |
| 음극* |  |  |  |  |  |
| 분리막 |  |  |  |  |  |
| 전해질 |  |  |  |  |  |
| PTC* |  |  |  |  |  |
| 온도 과승 방지장치* |  |  |  |  |  |
| CID |  |  |  |  |  |
| 절연재 |  |  |  |  |  |
| Gasket |  |  |  |  |  |
| 2. 모듈(SPS-C KBIA-10104-03-7312) |  |  |  |  |  |
| 외함재질* |  |  |  |  |  |
| 모듈 BMS* |  |  |  |  |  |
| PCB* |  |  |  |  |  |
| Thermistor* |  |  |  |  |  |
| Fuse* |  |  |  |  |  |
| Fan* |  |  |  |  |  |
| Internal Cable (Voltage Sensing Wire) |  |  |  |  |  |
| Internal Cable (Temp. Sensing Wire) |  |  |  |  |  |
| Busbar |  |  |  |  |  |
| 절연재 |  |  |  |  |  |
| 3. 전지시스템(SPS-C KBIA-10104-03-7312, SPS-C KBIA-30104-01-7345) |  |  |  |  |  |
| 외함재질(랙 프레임)* |  |  |  |  |  |
| 파워케이블* |  |  |  |  |  |
| PCB* |  |  |  |  |  |
| 퓨즈* |  |  |  |  |  |
| 모듈 연결 Busbar* |  |  |  |  |  |
| Fan* |  |  |  |  |  |
| 랙 BMS* |  |  |  |  |  |
| 소프트웨어 버전* |  |  |  |  |  |
| BMS 메인IC* |  |  |  |  |  |
| BMS Fuse* |  |  |  |  |  |
| BPU/BCU* |  |  |  |  |  |
| 스위치/컨택터* |  |  |  |  |  |
| 릴레이* |  |  |  |  |  |
| 전류센서* |  |  |  |  |  |
| 4. BMS(BCU)(SPS-C KBIA-30104-01-7345) |  |  |  |  |  |
| 통신 칩 |  |  |  |  |  |
| 케이블 | 전원선 |  |  |  |  |
|  | 통신선 |  |  |  |  |
|  | 신호선 |  |  |  |  |
| 센서 | 전압 |  |  |  |  |
|  | 온도 |  |  |  |  |
|  | 전류 |  |  |  |  |
| 퓨즈 | 저전압 |  |  |  |  |
|  | 고전압 |  |  |  |  |
| MOSFET |  |  |  |  |  |