단체표준 신청 모델명 :

표준번호 : SPS-C KBIA-30104-01-7345, 표준명 : 배터리에너지저장장치용 리튬 이차 전지의 전지관리시스템 ― 성능 및 안전 요구사항

| BCU(BMS) 항목 |  | 사양 (사양서 또는 설명서 조건) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 적용 전지시스템(랙) | 모델명/제조사 |  |  |  |  |  |  |
|  | 정격용량(Ah) | Ah |  |  |  |  |  |
|  | 정격에너지(Wh) | Wh |  |  |  |  |  |
|  | 공칭전압(V) | V |  |  |  |  |  |
|  | 모듈 연결구조 | 직렬 |  |  | 병렬 |  |  |
|  |  | S |  |  | P |  |  |
|  | 충전종료전압(V) | V |  |  |  |  |  |
|  | Cut off 조건(A) | A |  |  |  |  |  |
|  | 방전종료전압(V) | V |  |  |  |  |  |
|  | 충전전압(V), Protection 기준 | 셀 Protection 전압 |  |  | 랙 Protection 전압 |  |  |
|  |  | V |  |  | V |  |  |
|  | 방전전압(V), Protection 기준 | 셀 Protection 전압 |  |  | 랙 Protection 전압 |  |  |
|  |  | V |  |  | V |  |  |
|  | 전류(A), Protection 기준 | A |  |  |  |  |  |
|  | 상한온도(℃), Protection 기준 | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 하한온도(℃), Protection 기준 | ℃ |  |  |  |  |  |
| BCU | BCU 모델명/제조사 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCU 전압(제어전원) | V |  |  |  |  |  |
|  | BMS 모델명/제조사 |  |  |  |  |  |  |
|  | BMS 소프트웨어 버전 |  |  |  |  |  |  |
|  | 퓨즈 | 제조사 |  | 모델명 | 개수 |  | 사양 |
|  |  |  |  |  |  |  | V, A, W |
|  | 개폐장치, 차단기 | 제조사 |  | 모델명 | 개수 |  | 사양 |
|  |  |  |  |  |  |  | V, A, W |
|  | 가로(mm)*세로(mm)*높이(mm) | mm * mm * mm |  |  |  |  |  |
|  | 중량 (kg) | kg |  |  |  |  |  |
|  | 부피 (L) | L |  |  |  |  |  |
|  | 제조일 | 년 월 |  |  |  |  |  |
| 진단 주기 | 전압 | ms |  |  |  |  |  |
|  | 전류 | ms |  |  |  |  |  |
|  | 온도 | ms |  |  |  |  |  |
| 제어기능 |  | 1차 |  |  | 2차 |  |  |
|  |  | 기준값 | 시간 |  | 기준값 | 시간 |  |
| 과충전 전압 제어 | 경고(Warning) | V | s |  | V | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | V | s |  | V | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 과방전 전압 제어 | 경고(Warning) | V | s |  | V | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | V | s |  | V | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 충전 시 과전류 제어 | 경고(Warning) | A | s |  | A | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | A | s |  | A | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 방전 시 과전류 제어 | 경고(Warning) | A | s |  | A | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | A | s |  | A | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 과열 제어 | 경고(Warning) | ℃ | s |  | ℃ | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | ℃ | s |  | ℃ | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 저열 제어 | 경고(Warning) | ℃ | s |  | ℃ | s |  |
|  | 보호정지(Trip) | ℃ | s |  | ℃ | s |  |
|  | DC 컨택터 off 시간 | s |  |  |  |  |  |
| 전압 불평형(보호동작 기준) |  | 셀 간 전압편차 |  |  | 모듈 간 전압편차 |  |  |
|  |  | mV |  |  | mV |  |  |
| 온도 불평형(보호동작 기준) |  | 온도 편차(센서 포인트 간) |  |  |  |  |  |
|  |  | ℃ |  |  |  |  |  |